## 转运中心 安全检查表
转运中心 安全检查表（26年度）
说明：对每项拍照：建文件夹、图片命名。需完整展现中心安全管理水位 ___转运中心 25年__月___日
序 | 检查区域/内容 | 检查项 | 检查标准 | 分值 | 检查结果 | 得分 | 备注
1 | 门岗 | 门禁 | *检查人员测试陌生人员进入园区是否执行《门禁制度》 | 2 | □合格 ☐不合格
2 |  |  | *车辆通道、员工各行其道、无通行证车辆有无登记台账 | 1 | □合格 ☐不合格
3 |  | 出入安全 | *员工骑行电动车规范佩戴安全头盔 | 2 | □合格 ☐不合格
4 | 园区外场 | 交通安全 | *是否有车辆限速、禁鸣标识 | 1 | □合格 ☐不合格
5 |  |  | *园区主要道路有“人行通道线” | 3 | □合格 ☐不合格
6 |  |  | *主要路口有“人行横道线” | 2 | □合格 ☐不合格
7 |  |  | *无乱穿乱走现象 | 2 | □合格 ☐不合格
8 |  |  | *园区入口区域、拐弯区、人行横道线二侧有减速带（缺1处扣1分，扣完为止） | 3 | □合格 ☐不合格
9 |  |  | *主要路口拐角视线盲区是否设置“凸面镜” | 0 | □合格 ☐不合格 |  | 加分项1分
10 |  |  | *有测速仪的中心开展限速管控：有考核记录（检查台账） | 0 | □合格 ☐不合格 |  | 暂不考核
11 |  | 消防安全 | *场内加油站“：消防应急设施、警示标识齐备 | 0 | □合格 ☐不合格 |  | 各中心结合实际考核
12 |  |  | *消火栓：①有防撞桩设置②外观无破损，栓口不漏水（每项1分） | 2 | □合格 ☐不合格
13 |  |  | *食堂：①使液气罐放置与厨房间隔离②厨房内至少1个灭火器且取用迅捷（每项1分） | 2 | □合格 ☐不合格
14 |  | 游烟/吸烟亭/吸烟区 | *①场地无游烟②无烟蒂随意丢弃③吸烟室设施无损坏、环境整洁（每项1分） | 3 | □合格 ☐不合格
15 |  | 安全隐患 | *无“本表未一一列举的隐患”（问题图片精准命名） | 3 | □合格 ☐不合格
16 | 园区内场 | 交通工具规范停放 | *除作业车辆，无其它交通工具停放园区内场（有规划车位除外） | 2 | □合格 ☐不合格
17 |  | 止退器使用 | *止退器规范使用（有1处扣1分，扣完为止） | 3 | □合格 ☐不合格
18 |  | 移动平台 | *①起码3边有扶手（H≥1.2M）-2分；②反光贴警示-0.5分③“小心摔落”警示标识-0.5分 | 3 | □合格 ☐不合格
19 |  | 月台扶梯 | *①扶梯用螺栓或电焊固定、无晃动②有防滑踏步③警示标识齐全（每项1分） | 3 | □合格 ☐不合格
20 |  |  | *台阶高度＞18CM（国家标准：15-18CM） | 1 | □合格 ☐不合格
21 | 制度上墙 安全宣贯 | 安全机构上墙 | *①*安全领导机构”②“负责人的安全职责”③“应急领导小组”（每项1分） | 3 | □合格 ☐不合格
22 |  | 公示栏 | *有“奖惩栏”公示，随机抽查员工（管理人员）对违规信息的熟知情况 | 2 | □合格 ☐不合格
23 |  | 横幅 | *①横幅无灰尘覆盖和破损；②无过时效安全横幅（各1分） | 1 | □合格 ☐不合格
24 |  | 安全海报 | *“安全十要诀”检查（每层楼不少于2张） | 1 | □合格 ☐不合格
25 |  | 厕广 | *①卡槽无缺失、破损②厕广内容最新（每项0.5分） | 1 | □合格 ☐不合格
26 | 消防安全 | 灭火器 | *①放置区有“灭火器”标识的提示②不被阻隔遮断，影响取用（每项1分）否决项-压力指针在红、黄区域 | 3 | □合格 ☐不合格
27 |  | 消防栓 | *消防栓无破损 | 1 | □合格 ☐不合格
28 |  |  | *随机抽取：试放水/看出水顺利状况 | 0 | □合格 ☐不合格 |  | 各中心结合实际考核
29 |  | 消防检查 | *对“机修室、违禁品库房、三件库房、行政仓库”检查内容： ①灭火器规范放置②无私拉乱接③监控摄像头能看清室内各区域 | 3 | □合格 ☐不合格
30 |  | 逃生通道 | *①安全出口疏散指示灯完好②逃生通道标识齐全 | 3 | □合格 ☐不合格
31 |  | 消防实测 | *消防应急演练中心的义务消防队第一反应时间（判定标准：1分钟集结、3分钟到达现场） | 0 | □合格 ☐不合格 |  | 各中心结合实际考核
32 |  |  | *“三知”内容考核 | 0 | □合格 ☐不合格 |  | 各中心结合实际考核
33 | 操作区 | 安全标准化建设 | *伸缩机站人平台：有防滑垫安装 | 1 | □合格 ☐不合格
34 |  |  | *反光条：①无缺失②等高检查（取中心标准杆1.55M）复核（特殊区域除外） | 2 | □合格 ☐不合格
35 |  |  | *防滑踏步：①无缺失②安装符合总部标准 | 4 | □合格 ☐不合格
36 |  |  | *下钻风险检查：”玉米网“或”底网“齐全 | 2 | □合格 ☐不合格
37 |  |  | *交接区”挡板、过渡条、警示标识“齐全 | 4 | □合格 ☐不合格
38 |  | 设备检查：“四有四必有” | *有轮必有罩 | 3 | □合格 ☐不合格
39 |  |  | *有轴必有套 | 3 | □合格 ☐不合格
40 |  |  | *有台必有栏 | 3 | □合格 ☐不合格
41 |  |  | *有洞必有盖 | 3 | □合格 ☐不合格
42 |  | 场内隐患 | *地面无异常凸起、凹陷 | 2 | □合格 ☐不合格
43 |  |  | *护栏等设施无毛边毛刺、快口 | 2 | □合格 ☐不合格
44 |  |  | *滑槽井有防坠网或高度＞1.4M护栏 | 2 | □合格 ☐不合格
45 |  |  | *电气箱上、内，无水杯、无杂物、无私拉乱接&明显灰尘 | 1 | □合格 ☐不合格
46 |  |  | *高度＜1.8M通行区域有防撞标识、缓冲垫 | 1 | □合格 ☐不合格
47 |  | 行为规范 | *现场检查过程中未发现高风险违规行为 | 0 | □合格 ☐不合格 |  | 扣分项：2分/1次，3次封顶）
48 |  |  | *对员工着装规范涉及长发、衣裤，包括佩戴安全帽规范检查 | 3 | □合格 ☐不合格
49 | 风险防范 | 培训&台账检查 | *培训台账：检查近3个月培训台账，结合培训人次判定＞中心在职人数。 | 1 | □合格 ☐不合格
50 |  |  | *专项培训检查：①电三轮培训台账②装卸人员专项培训（每项1分） | 2 | □合格 ☐不合格
51 |  |  | *①《宿舍入住承诺书》检查。调取入住员工清单匹配该表②每层抽查1间男性入住宿舍，闻是否有酒精气味或打开的白酒瓶③“人走断电”检查（每项1分） | 3 | □合格 ☐不合格
52 | 事故情况 | 四不放过 | *①检查事故台账情况②随机抽查1人对中心所发生的事故了解程度（四不放过-受教育不放过）【每项1分】 | 2 | □合格 ☐不合格
53 | 6S印象 | 6S现场管理 | *场地6S状况：优秀-（1~3分/一般-0分/差-（-3~-1）分 | 0 | □优秀 ☐脏乱 |  | 加减分项（-3~3分）
合计 |  |  |  | 100 | 得分 | 0 | 及格分85分
注：各中心每月不少于1次巡查；2、建《每月巡查整改计划表》。3、验收人：中心经理层级或省区及以上安全管理部门人员
巡查人签字： |  |  |  | 中心经理签字：